[별첨1]  물품규격서

품   명

단   위

수   량

배출가스 저감장치

대

13

□ 용    도

○ 본 물품은 가스열펌프(GHP)에 부착하여 대기환경보전법 제16조의 배출허용기준에 적합토록 대기오염물질을 저감시키는 장치이다

□ 규    격

○ 장생포문화창고에서 보유 중인 아래 GHP에 설치하기에 적합하여야 한다.

- 장생포문화창고 냉난방용 실외기(GHP) 13대

연번	제조사	모델명(제품명칭)	제조번호	엔진모델명	제조년월
1	삼성	AM160NXGGBH1	00100663	3Y(10.0kw)	2020. 07.
2	삼성	AM160NXGGBH1	00100662	3Y(10.0kw)	2020. 07.
3	삼성	AM200NXGGBH1	00101069	3Y(12.4kw)	2020. 07.
4	삼성	AM200NXGGBH1	00101063	3Y(12.4kw)	2020. 07.
5	삼성	AM200NXGGBH1	00101064	3Y(12.4kw)	2020. 07.
6	삼성	AM200NXGGBH1	00101065	3Y(12.4kw)	2020. 07.
7	삼성	AM200NXGGBH1	00101047	3Y(12.4kw)	2020. 07.
8	삼성	AM200NXGGBH1	00101070	3Y(12.4kw)	2020. 07.
9	삼성	AM200NXGGBH1	00101042	3Y(12.4kw)	2020. 07.
10	삼성	AM200NXGGBH1	00101045	3Y(12.4kw)	2020. 07.
11	삼성	AM250NXGGBH1	00101108	3Y(15.7kw)	2020. 09.
12	삼성	AM250NXGGBH1	00101928	3Y(15.7kw)	2021. 09.
13	삼성	AM250NXGGBH1	00101857	3Y(15.7kw)	2021. 07.

○ 본 과업에 납품되는 물품은「가스열펌프 대기오염물질 저감장치 인증방법 및 절차 등에 관한 규정」(환경부고시 제2023-42호)에 따라 인증을 득한 제품에 한한다.